安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 中国石化销售股份有限公司云南玉溪石油分公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 中国石化销售股份有限公司云南玉溪石油分公司专用线到达危险货物安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省玉溪市研和镇大栗园 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1.9号卸油鹤管定位销未归位； - 2.卸油泵棚排水沟内有大量杂草； - 3.卸油扫仓罐入口人体静电释放装置损坏； - 4.6号卸油鹤位扫仓胶管接口处破裂。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：白雄明 2025年7月10日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页